Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数φ

表1

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.979 | 0.976 |
| 10 | 0.974 | 0.971 | 0.968 | 0.966 | 0.963 | 0.960 | 0.958 | 0.955 | 0.952 | 0.949 |
| 20 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.921 |
| 30 | 0.918 | 0.915 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.903 | 0.899 | 0.896 | 0.893 | 0.889 |
| 40 | 0.886 | 0.882 | 0.879 | 0.875 | 0.872 | 0.868 | 0.864 | 0.861 | 0.858 | 0.855 |
| 50 | 0.852 | 0.849 | 0.846 | 0.843 | 0.839 | 0.836 | 0.832 | 0.829 | 0.825 | 0.822 |
| 60 | 0.818 | 0.814 | 0.810 | 0.806 | 0.802 | 0.797 | 0.793 | 0.789 | 0.784 | 0.779 |
| 70 | 0.775 | 0.770 | 0.765 | 0.760 | 0.755 | 0.750 | 0.744 | 0.739 | 0.733 | 0.728 |
| 80 | 0.722 | 0.716 | 0.710 | 0.704 | 0.698 | 0.692 | 0.686 | 0.680 | 0.673 | 0.667 |
| 90 | 0.661 | 0.654 | 0.648 | 0.641 | 0.634 | 0.625 | 0.618 | 0.611 | 0.603 | 0.595 |
| 100 | 0.588 | 0.580 | 0.573 | 0.566 | 0.558 | 0.551 | 0.544 | 0.537 | 0.530 | 0.523 |
| 110 | 0.516 | 0.509 | 0.502 | 0.496 | 0.489 | 0.483 | 0.476 | 0.470 | 0.464 | 0.458 |
| 120 | 0.452 | 0.446 | 0.440 | 0.434 | 0.428 | 0.423 | 0.417 | 0.412 | 0.406 | 0.401 |
| 130 | 0.396 | 0.391 | 0.386 | 0.381 | 0.376 | 0.371 | 0.367 | 0.362 | 0.357 | 0.353 |
| 140 | 0.349 | 0.344 | 0.340 | 0.336 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.320 | 0.316 | 0.312 |
| 150 | 0.308 | 0.306 | 0.301 | 0.298 | 0.294 | 0.291 | 0.287 | 0.284 | 0.281 | 0.277 |
| 160 | 0.274 | 0.271 | 0.268 | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.248 |
| 170 | 0.245 | 0.243 | 0.240 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | 0.227 | 0.225 | 0.223 |
| 180 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.201 |
| 190 | 0.199 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.189 | 0.188 | 0.186 | 0.184 | 0.182 |
| 200 | 0.180 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.174 | 0.172 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.166 |
| 210 | 0.164 | 0.163 | 0.161 | 0.160 | 0.159 | 0.157 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | 0.152 |
| 220 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.141 | 0.139 |
| 230 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 |
| 240 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.120 | 0.119 | 0.118 |
| 250 | 0.117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当λ>250时, φ=7320/λ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2   扣件式钢管脚手架的gk1

中立杆：110h[0.413la+h+0.377lb+0.259]

边立杆：110h[0.413la+h+0.188lb+0.372]

角立杆：110h[0.413h+0.188la+lb+0.485]

注：钢管Φ483.5---3.84kg/m (37.67N/m)

直角扣件---1.32 kg/个(12.95N/个)

对接扣件---1.84 kg/个(18.04N/个)

安全网、塑料编织布—0.002KN/m2    钢管横杆、剪刀撑—0.04KN/m

席子—0.008 KN/m2      竹笆—0.05 KN/m2

h---步距     lb---立杆横距   la---立杆纵距

立杆与纵向水平杆平均长度0.5m。

扣件式钢管脚手架作业层面材料自重gk2

表3

| 种类 | 板底支撑间距 (m) | 栏杆设置 | gk2，lb(m)为以下时： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 竹串片 | 0.75 | 有 | 0.3587 | 0.4112 | 0.4637 | 0.5162 |
|  |  | 无 | 0.2087 | 0.2612 | 0.3137 | 0.3662 |
| 木、其它 | 1.0 | 有 | 0.3459 | 0.3484 | 0.4509 | 0.5034 |
|  |  | 无 | 0.1959 | 0.2984 | 0.3009 | 0.3534 |
| 冲压钢 | 1.5 | 有 | 0.3331 | 0.3856 | 0.4381 | 0.4906 |
|  |  | 无 | 0.1831 | 0.2356 | 0.2881 | 0.3406 |

注:扣件式钢脚手板  0.25KN/m2

冲压钢脚手板  0.3 KN/m2

木、竹串片脚手板  0.35 KN/m2

扣件式钢管脚手架整体拉结和防护材料自重gk3

表4

| 围护材料 | 封闭类型 | gk3，la(m)为以下时： |  |  |  | 整体拉结杆件设置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 剪刀撑、增加一道横杆固定封闭材料 |
| 安全网、塑料编 织布 | 半 | 0.0602 | 0.0753 | 0.0904 | 0.1054 |  |
|  | 全 | 0.0614 | 0.0768 | 0.0922 | 0.1075 |  |
| 席子 | 半 | 0.0638 | 0.0798 | 0.0958 | 0.1117 |  |
|  | 全 | 0.0686 | 0.0858 | 0.1030 | 0.1201 |  |
| 竹笆 | 半 | 0.0890 | 0.1113 | 0.1336 | 0.1558 |  |
|  | 全 | 0.1190 | 0.1988 | 0.1786 | 0.2083 |  |

表5    Q235钢钢材的强度设计值与弹性模量

| 抗拉、抗弯 f（KN/mm2） | 抗 压 fc（KN/mm2） | 弹性模量 E（KN/mm2） |
| --- | --- | --- |
| 0.205 | 0.205 | 2.06102 |

表6                钢管截面特性

| 外径 （Φd） | 壁厚 （t） | 截面积A （cm2） | 惯性矩 I （cm4） | 截面模量W （cm3） | 回转半径 i （cm） | 每米重 （kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ48 | 3.5 | 4.89 | 12.19 | 5.08 | 1.58 | 3.84 |
| Φ51 | 3.0 | 4.52 | 13.08 | 5.13 | 1.70 | 3.55 |

作业层施工荷载计算基数---qk

表7

| 实用施工荷载标准值（kg/m2） | qk,当lb为以下时 (KN/m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 3 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.7 |
| 2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 1 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 |
| q0 | 0.45 q0 | 0.6 q0 | 0.75 q0 | 0.9 q0 |

表8   扣件式钢管脚手架立杆计算长度系数μ

| 立 杆 横 距 lb (m) |  | 连 墙 件 布 置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2步3跨 | 3步3跨 |
| 双排架 | 1.05 | 1.50 | 1.70 |
|  | 1.30 | 1.55 | 1.75 |
|  | 1.55 | 1.60 | 1.80 |
| 单排架 | 1.85 |  |  |

表9                     换算长细比μ

| 脚手架立杆横距(m) | 脚手架与主体结构连墙点的坚向间距H1(步距数) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2h | 3h | 4h |
| 1.05 | 25 | 20 | 16 |
| 1.30 | 32 | 24 | 19 |
| 1.55 | 40 | 30 | 24 |

表10             r’m的取值或计算式

| 构件类型 | r’m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 不组合风荷载 | 组合风荷载 |
| 受弯构件 | 1.1705SGK+SQKSGK+1.15SQK | 1.1705 |
| 轴心受压 | 1.5607SGK+SQKSGK+1.15SQK | 1.5607 |

注：SGK= 1.5GK即一个计算单元长度(1.5la)内的恒载作用效应标准值

SQK= 1.5QK即一个计算单元长度(1.5la)内的活荷载作用效应标准值

一步一纵距的钢管、扣件重NGK1（KN）

表11

| 立杆纵距(m) | 步 距 (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 1.35 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
| 1.2 | 0.351 | 0.366 | 0.380 | 0.411 | 0.431 |
| 1.5 | 0.380 | 0.396 | 0.411 | 0.422 | 0.463 |
| 1.8 | 0.409 | 0.425 | 0.441 | 0.474 | 0.496 |
| 2.0 | 0.429 | 0.445 | 0.462 | 0.495 | 0.517 |

脚手架1个立杆纵距的附设构件及物品的重力NGK2(KN)

表12

| 立杆横距(m) | 立杆纵距(m) | 脚手架上脚手板铺设层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2层 | 4层 | 6层 |
| 1.05 | 1.2 | 1.372 | 2.360 | 3.348 |
|  | 1.5 | 1.715 | 2.950 | 4.185 |
|  | 1.8 | 2.058 | 3.540 | 5.022 |
|  | 2.0 | 2.286 | 3.933 | 5.580 |
| 1.30 | 1.2 | 1.549 | 2.713 | 3.877 |
|  | 1.5 | 1.936 | 3.391 | 4.847 |
|  | 1.8 | 2.323 | 4.069 | 5.816 |
|  | 2.0 | 2.581 | 4.521 | 6.462 |
| 1.55 | 1.2 | 1.725 | 3.066 | 4.406 |
|  | 1.5 | 2.156 | 3.832 | 5.508 |
|  | 1.8 | 2.587 | 4.598 | 6.609 |
|  | 2.0 | 2.875 | 5.109 | 7.344 |

1个立杆纵距的施工荷载NQK

表13

| 立杆横距(m) | 立杆纵距(m) | 均布施工荷载(KN/m2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 1.05 | 1.2 | 2.52 | 3.36 | 5.04 | 6.72 | 8.40 |
|  | 1.5 | 3.15 | 4.20 | 6.30 | 8.40 | 10.50 |
|  | 1.8 | 3.78 | 5.04 | 7.56 | 10.08 | 12.60 |
|  | 2.0 | 4.20 | 5.60 | 8.40 | 11.20 | 14.00 |
| 1.30 | 1.2 | 2.97 | 3.96 | 5.94 | 7.92 | 9.90 |
|  | 1.5 | 3.71 | 4.95 | 7.43 | 9.90 | 12.38 |
|  | 1.8 | 4.46 | 5.94 | 8.91 | 11.80 | 14.85 |
|  | 2.0 | 4.95 | 6.60 | 9.90 | 13.20 | 16.50 |
| 1.55 | 1.2 | 3.12 | 4.56 | 6.84 | 9.12 | 11.40 |
|  | 1.5 | 4.28 | 5.70 | 8.55 | 11.40 | 14.25 |
|  | 1.8 | 5.13 | 6.84 | 10.26 | 13.68 | 17.10 |
|  | 2.0 | 5.70 | 7.60 | 11.40 | 15.20 | 19.00 |

格构式压杆ϕΑf (KN)

表14

| 立杆横距(m) | H1 | 步 距 h(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
| 1.05 | 2 | 97.756 | 80.876 | 67.521 | 48.491 | 39.731 |
|  | 3 | 72.979 | 58.808 | 48.491 | 34.362 | 27.971 |
|  | 4 | 64.769 | 52.217 | 42.988 | 30.321 | 24.714 |
| 1.30 | 2 | 92.899 | 76.511 | 63.641 | 45.447 | 37.345 |
|  | 3 | 76.511 | 62.159 | 51.264 | 36.357 | 29.783 |
|  | 4 | 69.705 | 56.465 | 46.388 | 32.808 | 26.743 |
| 1.55 | 2 | 86.018 | 70.532 | 58.475 | 41.605 | 34.124 |
|  | 3 | 70.532 | 57.110 | 47.028 | 33.289 | 27.232 |
|  | 4 | 62.876 | 50.664 | 41.605 | 29.302 | 23.925 |

注:Φ483.5钢管            f=205N/mm2

格构式压杆的长细比λχ

表15

| 脚手架立杆横距(m) | 脚手架与主体结构连墙点竖向间距H1(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.05 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
| 1.05 | 5.14 | 5.71 | 6.86 | 7.62 | 7.71 | 8.57 | 9.14 | 10.28 | 11.43 |
| 1.30 | 4.15 | 4.62 | 5.54 | 6.15 | 6.23 | 6.92 | 7.38 | 8.31 | 9.23 |
| 1.55 | 3.50 | 3.87 | 4.65 | 5.16 | 5.23 | 5.81 | 6.19 | 6.97 | 7.70 |

注:λχ=H1b/2(H1—脚手架连墙点的竖向间距  b—立杆横距)