建筑工程资料全套表格

第一章工程管理资料

工程概况表

工程开工报告

工程竣工报告

工程停工报告

工程复工报告

施工进度计划分析

项目大事记

施工日志

不合格项处置记录

建设工程质量事故报告书

第二章工程技术资料

工程技术文件报审表

技术交底记录

图纸会审记录

设计交底记录

设计变更\洽商记录

第三章工程测量记录

工程定位测量记录

地基验槽记录

楼层放线记录

沉降观测记录

单位工程垂直度观测记录

第四章工程施工记录

隐蔽工程记录表

预检工程记录表

施工通用记录表

中间检查交接记录表

地基处理记录

地基钎探记录

桩基施工记录

混凝土施工记录

混凝土养护测温记录

砂浆配合比申请单

混凝土配合比申请单

混凝土开盘鉴定

预应力张拉记录

预应力筋张拉记录

有粘接应力结构灌浆记录

建筑烟(风)道检查记录

自动扶梯\自动人行道安装调试记录

第五章工程试验记录

施工试验记录(通用)

混凝土试块强度统计\评定记录

砂浆试块强度统计\评定记录

防水工程试验检查记录

设备单机试运转记录

调试报告

电气接地电阻测试记录

电气器具通电安全检查记录

电气照明、动力试运行记录

综合布线测试记录

电气绝缘电阻测试记录

光纤损耗测试记录

视频系统末端测试记录

管道灌水试验记录

管道强度严密性试验记录

管道通水记录

管道吹（冲0洗（）脱脂试验记录

室内排水管道通球试验记录

伸缩器安装记录表

现场组装除尘器、空调机漏风检测记录

风管漏风检测记录

各房间室内风量测量记录

管网风量平衡记录

电梯主要功能检查记录表

第六章施工验收记录

分项工程质量验收记录

分部（子分部）工程质量验收记录

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

单位（子单位）工程观感质量检查记录

施工现场质量管理检查记录

工程检验质量检查记录表（通用）

分部分项工程

共划分为：一、地基与基础工程；二、主体结构；三、建筑装饰装修；四、建筑屋面；

五、建筑给水、排水及采暖；六、建筑电气；七、智能建筑；八、通风与空调；九、电梯

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与 基础 | 无支护土方 | 土方开挖、土方回填 |  |
|  |  | 有支护土方 | 排桩，降水、排水、地下联续墙、水泥土桩、沉井与沉箱，钢及混凝土支撑 |  |
|  |  | 地基处理 | 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基、土工合成材料地基，粉煤灰地基，重锤夯实地基，强夯地基，振冲地基，砂桩地基，预压地基，高压喷射注浆地基，土和灰土挤密桩地基，注浆地基，水泥粉煤灰碎石桩地基，夯实水泥土桩地基 |  |
|  |  | 桩基 | 锚杆静压桩及静力压桩，预应力离心管桩，钢筋混凝土预制桩，钢桩，混凝土灌注桩（成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注） |  |
|  |  | 地下防水 | 防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，金属板防水层，塑料板防水层，细部构造，喷锚支护，复合式衬砌，隧道、坑道排水；预注浆、后注浆，衬砌裂缝注浆 |  |
|  |  | 混凝土基础 | 模板、钢筋、混凝土，后浇带混凝土，混凝土结构缝处理 |  |
|  |  | 砌体基础 | 砖砌体，混凝土砌块砌体，配筋砌体，石砌体 |  |
|  |  | 劲钢（管）混凝土 | 劲钢（管）焊接，劲钢（管）与钢筋的连接，混凝土 |  |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接、栓接钢结构，钢结构制作，钢结构安装，钢结构涂装 |  |
| 2 | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板、钢筋、混凝土，预应力、现浇结构，装配式结构 |  |
|  |  | 劲钢（管）混凝土结构 | 劲钢（管）焊接，螺栓连接，与钢筋的连接，劲钢（管）制作、安装，混凝土 |  |
|  |  | 砌体 | 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，填充墙砌体，配筋砖砌体 |  |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，单层钢结构安装，多层及高层结构安装，钢结构涂装，钢结构组装，钢构件预拼装，钢网架结构安装，压型金属板 |  |
|  |  | 木结构 | 方木和原木结构，胶合木结构，轻型木结构，木构件防护 |  |
|  |  | 网架和索膜结构 | 网架制作，网架安装，索膜安装，网架防火，防腐涂料 |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 地面 | 整体面层；基层，水泥混凝土面层，水泥砂浆面层，水磨石面层，防油渗面层，水泥钢（铁）屑面层，不发火（防爆的）面层；板块面层：基层，砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层），大理石面层和花岗岩面层、预制板面层（预制水泥混凝土、水磨石板块面层），料石面层（条石、块石面层），塑料板面层，活动地板面层，地毯面层；木竹面层：基层、实木地板面层（条材、块材面层），实木复合地板面层（条材、块材面层），中密度（强化）复合地板面层（条材面层），竹地板面层 |  |
|  |  | 抹灰 | 一般抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝 |  |
|  |  | 门窗 | 木门窗制作与安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装 |  |
|  |  | 吊顶 | 暗龙骨吊顶，明龙骨吊顶，活动隔墙，玻璃隔墙 |  |
|  |  | 轻质隔墙 | 板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙 |  |
|  |  | 饰面板（砖） | 饰面板安装，饰面板粘贴 |  |
|  |  | 幕墙 | 玻璃幕墙，金属幕墙，石材幕墙 |  |
|  |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰 |  |
|  |  | 裱糊与软包 | 裱糊、软包 |  |
|  |  | 细部 | 橱柜制作与安装，窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装 |  |
| 4 | 建筑屋面 | 卷材防水屋面 | 保温层，找平层，卷材防水层，细部构造 |  |
|  |  | 涂膜防水屋面 | 保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造 |  |
|  |  | 刚性防水屋面 | 细石混凝土防水层，密封材料嵌缝，细部构造 |  |
|  |  | 瓦屋面 | 平瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板屋面，细部构造 |  |
|  |  | 隔热屋面 | 架空屋面，蓄水屋面，种植屋面 |  |
| 5 | 建筑给水、排水及采暖 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备安装，管道防腐，绝热 |  |
|  |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装 |  |
|  |  | 室内热水供应系统 | 管道及配件安装，辅助设备安装，防腐，绝热 |  |
|  |  | 卫生器具安装 | 卫生器具安装，卫生器具给水给水配件安装，卫生器具排水管道安装 |  |
|  |  | 室内采暖系统 | 管道及配件安装，，辅助设备及散热器安装，金属辐射板安装，低温热水地板辐射采暖系统安装，系统水压试验及调试，防腐，绝热 |  |
|  |  | 室外给水管网 | 给水管道安装，消防水泵接合器及室外消火栓安装，管沟及井室 |  |
|  |  | 室外排水管网 | 排水管道安装，排水管沟与井池 |  |
|  |  | 室外供热管网 | 管道及配件安装，系统水压试验及调试，防腐，绝热 |  |
|  |  | 建筑中水系统及游泳池系统 | 建筑中水系统管道及辅助设备安装，游泳池水系统安装 |  |
|  |  | 供热锅炉及辅助设备安装 | 锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件内安装，烘炉、煮炉和试运行，换热站安装，防腐，绝热 |  |
| 6 | 建筑电气 | 室外电气 | 架空线路及杆上电气设备安装，变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑物照明通电试运行，接地装置安装 |  |
|  |  | 变配电室 | 变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |  |
|  |  | 供电干线 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |  |
|  |  | 电气动力 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装， |  |
|  |  | 电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，槽板配线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行 |  |
|  |  | 备用和不间断电源安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，柴油发动电机组安装，不间断电源的其它功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装 |  |
|  |  | 防雷及接地安装 | 接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装 |  |
| 7 | 智能建筑 | 通信网络系统 | 通信系统，卫星及有线电视系统，公共广播系统 |  |
|  |  | 办公自动化系统 | 计算机网络系统，信息平台及办公自动化应用软件，网络安全系统 |  |
|  |  | 建筑设备监控系统 | 通风与空调系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通讯接口 |  |
|  |  | 火灾报警及消防联动系统 | 火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统 |  |
|  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统，入侵报警系统，巡更系统，出入口控制（门禁）系统，停车管理系统 |  |
|  |  | 综合布线系统 | 缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装 |  |
|  |  | 智能化集成系统 | 集成系统网络，实时数据库，信息安全，功能接口 |  |
|  |  | 电源与接地 | 智能建筑电源，防雷及接地 |  |
|  |  | 环境 | 空间环境，室内空调环境，视觉照明环境，电磁环境 |  |
|  |  | 住宅（小区）智能化系统 | 火灾自动报警及消防联动系统，安全防范系统（含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管路系统），物业管理系统（夺标现场计量及远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统），智能家庭信息平台 |  |
| 8 | 通风与空调 | 送排烟系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风机安装，系统调试 |  |
|  |  | 防排烟系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，防排烟风口、常闭正压风口与设备安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试 |  |
|  |  | 除尘系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，除尘器与排污设备安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试 |  |
|  |  | 空调风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，风管与设备绝热，系统调试 |  |
|  |  | 净化空调系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，风管与设备绝热，高校过滤器安装，系统调试 |  |
|  |  | 制冷设备系统 | 制冷机组安装，制冷剂管道及配件安装，制冷附属设备安装，管道及设备的防腐与绝热，系统调试 |  |
|  |  | 空调水系统 | 管道冷热（媒）水系统安装，冷却水系统安装，冷凝水系统安装，阀门及部件安装，冷却塔安装，水泵及附属设备安装，管道与设备的防腐与绝热，系统调试 |  |
| 9 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装 | 设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿箱，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气安装，整机安装验收 |  |
|  |  | 液压式电梯安装 | 设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿箱，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气安装，整机安装验收 |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道安装 | 设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收 |  |

室外工程划分

C.0.1  室外单位（子单位）工程和分部工程可按表C.0.1划分

表C.0.1                                   室外工程划分

| 单位工程 | 子单位工程 | 分部（子分部）工程 |
| --- | --- | --- |
| 室外建筑环境 | 附属建筑 | 车棚，围墙，大门，挡土墙，垃圾收集站 |
|  | 室外环境 | 建筑小品，道路，亭台，连廊，花坛，场坪绿化 |
| 室外安装 | 给排水与采暖 | 室外给水系统，室外排水系统，室外供热系统 |
|  | 电气 | 室外供电系统，室外照明系统 |

工程概况表

表A1                                                                  编号：

| 一 般 情 况 | 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用途 |  | 设计单位 |  |
|  | 建设地点 |  | 监理单位 |  |
|  | 总建筑面积 |  | 施工单位 |  |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
|  | 结构类型 |  | 基础类型 |  |
|  | 层数 |  | 建筑檐高 |  |
|  | 地上面积 |  | 地下室面积 |  |
|  | 人防等级 |  | 抗震等级 |  |
|  | 载客（货）电梯 |  | 扶梯、自动人行道 |  |
| 构造特征 | 地基与基础 |  |  |  |
|  | 柱、内外墙 |  |  |  |
|  | 梁板楼盖 |  |  |  |
|  | 外墙装饰 |  |  |  |
|  | 楼地面装饰 |  |  |  |
|  | 屋面防水 |  |  |  |
|  | 内墙装饰 |  |  |  |
|  | 防火装备 |  |  |  |
| 建设给排水、采暖、电气安装及智能建 筑系统简要描述 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |

附：建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图

本表由施工单位填写，城建档案馆和施工单位各保存一份

工程开工报告

A2                                                      编号：

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 建设单位 |  |
| 致 监理单位： 根据合同的约定，建设单位已取得主管单位审批建设许可证，我方已完成了开工前的各项准备工作，计划 年 月 日开工，请审批。 已完成报审的条件有： 建设工程规划许可证（复印件） 施工组织设计（含主要管理人员和特殊工资格证明） 施工测量放线 主要人员、材料、设备进场 施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件 项目负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |
| 审批结论： 同意 不同意 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

工程竣工报告

A3                                                      编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程结构类型 |  | 建筑面积 |  | 层数 |  |
| 工程开工日期 | 年 月 日 |  | 计划竣工日期 | 年 月 日 |  |
| 致 监理单位： 根据合同的约定，我方已完成合同规定的全部工作内容，工完场清，具备竣工验收条件。特此报告，请批复。 已完成报审的条件有： 项目负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |  |  |
| 审批结论： 同意 不同意 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

工程停工报告

表A4                                                     编号：

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 停工日期 | 年 月 日 | 预计停工天数 |  |
| 致 监理单位： 工程于 年 月 日开工。目前由于以下方面的原因，现要求停止施工，特此报告，请批复。 停工原因： 项目负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |
| 审批结论： 同意 不同意 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

工程复工报告

表A5                                                     编号：

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 复工日期 | 年 月 日 | 实际停工天数 |  |
| 致 监理单位： 工程于 年 月 日开始停工。目前具备复工条件，特此报告，请批复。 复工具备的条件： 项目负责人（签字）： 施工单位（章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |
| 审批结论： 同意 不同意 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

施工进度计划分析

表A6                                                    编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程 |  | 单位 | 数量 |  | 计划开始时间 |  |  | 计划结束时间 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 实际开始时间 |  |  | 实际结束时间 |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总人 |  |  | 审核人 |  |  |  | 填报日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

项 目 大 事 记

表A8                                                   编号：

| 工程名称 |  |  |  | 共 页 |  | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 内 容 |  |  |  |  |
| 工程负责人 |  |  | 整理人 |  |  |  |

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

不合格项处置记录

A9                                                     编号：

| 工程名称 |  |  |  | 发生/发现日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格项发生部位于原因： 致： 由于以下情况的发生，使你单位在 发生严重 □ /一般 □不合格项，请及时采取措施予以整改。 具体情况 □ 自行整改 □整改后报我方验收 签发人： 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全工作记录：（技术质量安全工作活动，技术质量安全、检查验收情况等） |  |  |  |  |  |  |
| 工程负责人 |  |  | 记录人 |  |  |  |

不合格项处置记录

A3                                                      编号：

| 日 期 | 年 月 日 | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气状况 |  | 风力 |  | 最高/最低温度 |  |
| 突发事件 |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |
| 不合格项改正措施： 整改期限： 整改责任人： |  |  |  |  |  |
| 不合格项整改结果： 致： 根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。 整改结论： □ 同意隐蔽 □继续整改 验收人： □返工重做 日期： 年 月 日 □其它 |  |  |  |  |  |

本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各保存一份。

建设工程质量事故调（勘）查记录

表A10－1                                      编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 发生/发现日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调（勘）查时间 |  | 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 |  | 单 位 | 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职 务 |  | 电话等其他 |
| 被调查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陪同调（勘） 查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场物证照片 | □有 □无 共 张 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故证据资料 | □有 □无 共 张 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查人签字 |  |  |  | 调（勘）查人 |  |  |  |  |  |  |  |

本表由调查人填写，各有关单位均保存一份

建设工程质量事故报告书

表A10－2                                                 编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 建筑面积（m2）工程造价（元） |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  | 事故发生地点 |  |  |  |
| 上报时间 |  |  |  |  | 经济损失（元） |  |  |  |
| 事故经过、后果与原因分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生后采取的措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故责任单位、责任人及处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 报告人 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |

本表由调查人填写，各有关单位均保存一份

工程技术文件报审表

表B1                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现报关于（ ）工程的技术管理文件，请予以审定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类 别 |  |  | 编 制 人 |  |  |  | 册 数 |  | 页 数 |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 申报人 |  |  |
| 总承包单位审核意见： □有 □无 附页 总承包单位名称： 审核人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理审核意见： 审定结论： □同意 □修改后报 □重新编制 监理单位： 监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表由施工单位报填，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

技 术 交 底 记 录

表B2                                                      编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底提要： 交底内容： （包括工程中的关键性施工技术问题：保证施工质量的施工方法、技术措施和安全措施、施工质量标准及验收规范的有关条文；施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置；设计变更的具体情况；质量和安全操作要求等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |  |

本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

图 纸 会 审 记 录

表B3－1                                                     编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 共 页 第 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  |  |  | 记录整理人 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提出图纸问题 |  |  |  |  |  | 图纸修订意见 |  |  |
| 技术负责人： 建设单位盖章 |  |  | 技术负责人： 设计单位盖章 |  | 技术负责人： 监理单位盖章 |  |  | 技术负责人： 施工单位盖章 |  |

设 计 交 底 记 录

表B3－2                                                         编号：

| 工程名称 |  |  |  | 共 页 第 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |
| 交底内容： （包括工程中的关键性施工图纸存在问题：保证工程施工质量的施工方法、技术措施和安全措施；施工质量标准及验收规范的有关条文；施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置；设计变更的具体情况；质量和安全操作要求等） |  |  |  |  |  |  |
| 各单位技术负责人签字 | 建设单位 |  |  |  |  | （建设单位公章） |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |

设计变更、洽商记录

表B3－3                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录内容： 洽商内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字盖章栏 | 建设单位 |  | 监理单位 | 设计单位 |  |  | 施工单位 |

本表由洽商提出方填写并注明原图纸号，有关单位会签并保存一份。

工程定位测量记录

表C1                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 测量单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图纸编号 |  |  |  |  | 施测日期 |  |  |  |  |
| 坐标依据 |  |  |  |  | 复测日期 |  |  |  |  |
| 高程依据 |  |  |  |  | 使用仪器 |  |  |  |  |
| 闭 合 差 |  |  |  |  | 仪器检定日期 |  |  |  |  |
| 定位示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员签字 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |  | 测量负责人 | 复测人 |  | 施测人 |

本表由测量单位提供，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

地  基  验  槽  记  录

表C2                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线部位 |  | 平 面 位 置 |  |  |  |  |  | 槽底 标高（-m） |  | 槽底土质类别 | 边 坡 坡 度 | 积 水 状 况 |  | 备注 |
|  |  | 槽底 长度 （cm） | 槽底 宽度 （cm） |  | 中心轴线偏移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 偏值（mm） | 方位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理结果 |  |  |  |  |  |  |  | 验槽结论 |  |  |  |  |  |  |
| 参加 单位 签字 盖章 | 勘察单位： |  |  | 建设单位： |  |  | 设计单位： |  | 监理单位： |  |  |  | 施工单位： |  |

本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份

楼 层 放 线 记 录

表C3                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放线部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放线依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放线简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □ 同意 □重新放样 具体意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员签字 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |  | 测量负责人 |  | 复测人 | 施测人 |

本表由测量单位提供，施工单位保存。

沉 降 观 测 记 录

表C4                                                     编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 水准点编号 |  |  |  |  | 测量仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水准点所在位置 |  |  |  |  | 水准点高度 |  |  |  |  | 仪器检定日期 |  | 年 月 日 |  |
| 观测日期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测点布置简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测点 编号 | 观测日期 |  | 荷载累加情况描述 | 实测标高（m） |  | 本期沉降量（mm） |  |  | 总沉降量（mm） |  | 仪器型号 |  | 仪器检定日期 |
| 观测单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 观测单位印章 |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 审 核 人 |  |  |  | 施 测 人 |  |  |  |  |  |  |

本表由测量单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

单位工程垂直度观测记录表

单位工程名称：                                                     编号：

| 轴线名称： |  |  |  | 轴线名称： |  |  |  |  | 轴线名称： |  |  |  | 轴线名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 观测日期 | 本层偏差 | 累计偏差 | 楼层 | 观测日期 | 本层偏差 |  | 累计偏差 | 楼层 | 观测日期 | 本层偏差 | 累计偏差 | 楼层 | 观测日期 | 本层偏差 | 累计偏差 |
| 一 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴线层间最大偏差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 测量人 |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

隐蔽工程检查记录表

表D1-1                                                             编号：01

| 工程名称 |  |  |  | 隐蔽日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我方已完成 （层） （轴线或房间） （高程） |  |  |  |  |  |  |
| （部位）的（ ）工程，经我方检验，符合设计、规范要求，特申请进行隐蔽验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 依据：施工图纸（施工图纸编号 ）、 设计变更/洽商（ ）和有关规范、规程。 材质：主要材料 规格/型号 申报人： |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： □同意隐蔽 □ 修改后自行隐蔽 □不同意，修改后重新报验 质量问题： |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员签 字 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 | 松滋市建筑工程总公司宜昌分公司 |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 | 质检员 |  | 工长 |

本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份

预检工程检查记录表

表D1－2                                                  编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预检项目 |  |  |  |  | 预检楼层 |  |  |
| 预检部位 |  |  |  |  | 高 程 |  |  |
| 预检内容： 预检内容均已完成，请检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据：施工图纸（施工图纸编号 ）、 设计变更/洽商（ ）和有关规范、规程。 材质：主要材料 规格/型号 特殊工艺： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 经检查： 符合GB5020 -2002规定，可进行下道工序施工。 □合格 □不合格 质量问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 质 检 员 |  |  | 工 长 |  |

施工通用记录表

表D1－3                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据与材质： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 人员 签字 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  | 质检员 |  | 工 长 |

中间检查交接记录表

表D1－4                                                         编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交接部位 |  |  |  | 交接日期 | 年 月 日 |  |
| 交接简要说明 |  |  |  |  |  |  |
| 遗留问题 | 经移交，接收和见证三方单位共同检查： 符合设计要求和（GB502 -2002、GB502 -2002）规定，验收合格，同意移交。 |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  |  |  |  |  |  |

本表由交接单位和接受单位各保存一份。

混 凝 土 施 工 记 录

表D2-4                                                                                                            编号：C-05

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇 筑 部 位 及 结 构 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土数量(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥品种及等级 | P.O32.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当班完成量(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土（标号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 捣 固 方 法 |  |  |  | # 振动棒 |  |  |  |  |
| 拌 合 方 法 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 日 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 养 护 情 况 | 良好 |  |  |  | 气 温 |  |  |  | ℃ |  |  | 拆 模 日 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 混凝土配合比（混凝土配合比设计报告单编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 | 水泥 |  | 砂 |  |  |  | 石 |  |  | 水 |  | 外加剂名称及数量 |  |  |  |  |  | 外掺混合材料名称 及 用 料 |  |  |
| 每 盘 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 每立方米数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 试块数量、编号及试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 块 |  | 留 置 组 数 |  | 试 压 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压报告编号及龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 准 养 护 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 塔落度为：4.1cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工 长 |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填写并保存。

混凝土开盘鉴定

表D2－8                                                      编号：

| 工程名称及部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 搅拌设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求坍落度 |  |  |  |  |  |
| 配合比编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试配单位 |  |  |  |  |  |
| 水灰比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂 率 |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 水泥 |  | 砂 |  | 石 |  |  |  | 外加剂 | 掺合料 |  |  |  |
| 每m3用料（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后每盘用料（kg） |  | 砂率： ％ 石含水率： ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结果 | 鉴定项目 | 混凝土拌合物 |  |  |  |  |  | 混凝土试块抗压强度 |  |  |  |  | 原材料与申请单是否相符 |  |
|  |  | 坍落度 |  |  | 保水性 |  |  | fcu.28 （Mpa） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相符 |  |
|  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）单位 |  |  | 混凝土试配单位 |  |  |  | 施工单位技术负责人 |  |  |  |  | 搅拌机组负责人 |  |  |
| 鉴定日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填写并保存。

混凝土试块强度统计、评定记录

表E2－5                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试块组数 n |  | 强度标准值 fcu.k(Mpa) |  |  |  |  |  | 平均值mfcu (Mpa) |  |  |  |  |  | 标准值Sfcu (Mpa) |  |  |  |  | 最小值fcu.min (Mpa) |  |  |  |  |  | 合格判定系数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ1 |  | λ2 |  |
| 每组 强度值Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 结 果 | □统计方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □非统计方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.9 fcu.k |  |  |  |  | mfcu-λ1×Sfcu |  |  |  |  |  | λ2×fcu.k |  |  |  |  |  | 1.15 fcu.k |  |  |  |  |  | 0.95 fcu.k |  |  |  |  |
| 判定式 | mfcu-λ1×Sfcu0.95 fcu.k |  |  |  |  |  |  |  |  | λ2×fcu.k |  |  |  |  |  |  |  | mfcu≥1.15 fcu.k |  |  |  |  |  | fcu.min≥0.95 fcu.k |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 符合《混凝土强度检验评定表准》要求，合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算 |  |  |  |  |  |  |  | 制表 |  |  |  |  |  |
| 报告日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 |  |  |  |  | 项目监理工程师 （建设单位项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份

砌筑砂浆试块强度统计、评定记录

表E2－4                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试块组数 n |  | 强度标准值fk(Mpa) |  |  |  | 平均值fk.m (Mpa) |  |  |  |  | 最小值fk.min (Mpa) |  |  |  |  |  | 0.75fk |  |  |  |
| 每组 强度值Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定式 | fk.m≥fk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fk.min≥0.75fk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 符合规范GB50203-2002第4.0.12条要求，评定为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 计算 |  |  |  |  |  |  | 制表 |  |  |  |  |
| 报告日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 |  |  |  | 项目监理工程师 （建设单位项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份