家装预算表（供参考）. 序; 工程或费用名称; 单; 工程量; 单价; 金额; 基价; 备注. 号; 位; （元）; （元）; 主材; 铺材; 损耗; 机械; 人工. 一、; 厨房. 1; 防滑地砖; m2; 5.52; 63.50; 350.52; 33; 11; 2; 2; 16; 品牌规格自定，损耗按实. 2; 墙面瓷片（柜后不贴）; m2; 20.00; 62.50; 1250.00; 34; 9; 1; 2; 17; 品牌规格自定，损耗按实. 3; 铝扣板吊顶; m2; 5.52; 74.60; 411.79; 50; 8; 1; 0; 15; 5CM宽. 4; 铝阴角线; m; 10.00; 7.00; 70.00; 7. 5; 橱柜; m; 4.50; 390.00; 1755.00; 245; 43; 10; 2; 90; 柜身现场制作门板定制. 6; 吊柜; m; 2.80; 349.00; 977.20; 218; 40; 9; 2; 80; 柜身现场制作门板定制. 7; 立柜; 只; 1.00; 780.00; 780.00; 柜身现场制作门板定制. 8; 搁板架; 只; 1.00; 300.00; 300.00; 柜身现场制作. 9; 中国黑台板; m; 4.50; 113.00; 508.50; 90; 5; 18. 10; 石材磨边; m; 6.00; 34.00; 204.00; 25; 9. 11; 石材挖孔; 只; 2.00; 35.00; 70.00; 35. 12; 石材门槛; 块; 1.00; 65.00; 65.00; 50; 10; 5. 小计; 元; 6742.01. 二、; 主卫生间. 1; 地砖; m2; 5.58; 63.50; 354.33; 33; 11; 2; 1.5; 16; 品牌规格自定，损耗按实. 2; 中国黑门槛; 条; 1.00; 65.00; 65.00; 50; 10; 5. 3; 面砖; m2; 20.56; 62.50; 1285.00; 34; 9; 1; 1.5; 17; 品牌规格自定，损耗按实. 4; 铝扣板吊顶; m2; 5.58; 74.60; 416.27; 50; 8; 1.3; 0.3; 15; 30*40木挡龙骨300*300间距. 5; 铝阴角线; m; 9.40; 7.00; 65.80; 7; 5CM宽. 6; 毛巾架等安装; 套; 1.00; 36.00; 36.00; 36. 7; 云白大理石; m; 1.20; 85.00; 102.00; 70; 5; 10. 8; 台板磨边; m; 1.50; 35.00; 52.50; 25; 10. 9; 台板打洞（台上盆）; 个; 1.00; 35.00; 35.00; 35. 10; 台下柜; m; 1.20; 304.50; 365.40; 160; 55; 8.5; 1; 80; 柜身现场制作门板定制. 小计; 元; 2777.30. 三、; 客卫生间. 1; 地砖; m2; 4.27; 63.50; 271.15; 33; 11; 2; 1.5; 16; 品牌规格自定，损耗按实. 2; 中国黑门槛; 条; 1.00; 65.00; 65.00; 50; 10; 5. 3; 面砖; m2; 18.00; 62.50; 1125.00; 34; 9; 1; 1.5; 17; 品牌规格自定，损耗按实. 4; 铝扣板吊顶; m2; 4.27; 74.60; 318.54; 50; 8; 1.3; 0.3; 15. 5; 铝阴角线; m; 9.00; 7.00; 63.00; 7. 6; 毛巾架等安装; 套; 1.00; 36.00; 36.00. 7; 云白大理石; m; 1.20; 85.00; 102.00; 70; 5; 10. 8; 台板磨边; m; 1.50; 35.00; 52.50; 25; 10. 9; 台板打洞（台上盆）; 个; 1.00; 35.00; 35.00; 35. 10; 台下柜; m; 1.20; 304.50; 365.40; 160; 55; 8.5; 1; 80; 柜身现场制作门板定制. 11; 壁柜; 只; 1.00; 400.00; 400.00; 柜身现场制作门板定制. 小计; 元; 2833.59. 四、; 客厅、餐厅、门厅. 1; 抛光砖或大理石铺设; m2; 4.00; 139.00; 556.00; 100; 15; 2; 2; 20; 主材暂定100元／Ｍ２. 2; 地板基层; m2; 33.00; 59.00; 1947.00; 20; 15; 3; 1; 20; 3*4地垄22cm间距,上铺1.8木工板. 3; 门厅装饰鞋柜; m2; 5.70; 337.00; 1920.90; 170; 56; 9; 2; 100; 1.8木工板基层红樱桃饰面. 4; 客厅TV柜; m; 2.00; 416.00; 832.00; 250; 53; 10; 3; 100; 1.9木工板基层红樱桃饰面. 5; 餐厅装饰柜; m; 1.50; 579.00; 868.50; 298; 70; 9; 2; 200; 1.10木工板基层红樱桃饰面. 6; 墙面顶面乳胶漆; m2; 99.00; 17.00; 1683.00; 4; 5; 8; 批灰两遍，模式达乳胶漆滚涂两遍. 7; 木质油漆; m2; 25.00; 35.00; 875.00; 15; 8; 12; 模式达三底两面. 8; 踢脚线; m; 23.00; 12.50; 287.50; 5; 3; 1; 0.5; 3; 红樱桃饰面. 9; 造型吊顶; m2; 3.00; 75.70; 227.10; 35; 17.5; 2.6; 0.6; 20. 10; 石膏线; m; 25.00; 6.00; 150.00; 6; 6cm宽. 11; 阳台仿古地砖; m2; 6.65; 62.50; 415.63; 33; 11; 2; 1.5; 15; 品牌规格自定，损耗按实. 小计; 元; 9762.63. 五、; 主卧室. 1; 地板安装及辅材; m2; 15.42; 37.30; 575.17; 15; 2; 0.3; 20; 3*4地垄22cm间距,损耗按实. 2; 主卧大衣柜; m2; 7.50; 332.00; 2490.00; 175; 56; 9; 2; 90; 红樱桃饰面，内贴宝丽板. 3; 主卧TV柜; m; 1.30; 416.00; 540.80; 250; 53; 10; 3; 100; 1.8木工板基层红樱桃饰面. 4; 阳台仿古地砖; m2; 2.30; 62.50; 143.75; 33; 11; 2; 1.5; 15; 品牌规格自定，损耗按实. 5; 石膏线; m; 17.00; 6.00; 102.00; 6; 6cm宽. 6; 木质油漆; m2; 35.00; 35.00; 1225.00; 15; 8; 12; 模式达三底两面. 7; 墙面顶面乳胶漆; m2; 45.00; 17.00; 765.00; 4; 5; 8; 批灰两遍，模式达乳胶漆滚涂两遍. 8; 踢脚线; m; 17.00; 12.50; 212.50; 5; 3; 1; 0.5; 3; 0.9夹板基层红樱桃饰面. 小计; 6054.22. 六、; 次卧室. 1; 地板安装及辅材; m2; 10.29; 37.30; 383.82; 15; 2; 0.3; 20; 3*4地垄22cm间距,损耗按实. 2; 次卧大衣柜; m2; 8.80; 332.00; 2921.60; 175; 56; 9; 2; 90; 红樱桃饰面，内贴宝丽板. 3; 次卧书桌*1.2; m; 1.70; 440.00; 748.00; 190; 68; 7; 2; 100; 1.8木工板基层红樱桃饰面. 4; 次卧书架; 只; 1.00; 431.00; 431.00; 250; 50; 9; 2; 120; 1.8木工板基层红樱桃饰面. 5; 石膏线; m; 15.00; 6.00; 90.00; 6; 8cm宽. 6; 木质油漆; m2; 15.00; 35.00; 525.00; 15; 8; 12; 模式达三底两面. 7; 墙面顶面乳胶漆; m2; 31.00; 17.00; 527.00; 4; 5; 8; 批灰两遍，模式达乳胶漆滚涂两遍. 8; 踢脚线; m; 15.00; 12.50; 187.50; 5; 3; 1; 0.5; 3; 0.9夹板基层红樱桃饰面. 小计; 5813.92. 七、; 书房. 1; 地板安装及辅材; m2; 5.86; 37.30; 218.58; 15; 2; 0.3; 20; 3*4地垄22cm间距,损耗按实. 2; 书房书桌; m; 1.50; 367.00; 550.50; 190; 68; 7; 2; 100; 1.8木工板基层红樱桃饰面. 3; 书房书柜; m2; 9.88; 322.00; 3181.36; 168; 63; 9; 2; 80; 1.8木工板基层红樱桃饰面. 4; 石膏线; m; 14.00; 6.00; 84.00; 6; 8cm宽. 5; 木质油漆; m2; 20.00; 35.00; 700.00; 15; 8; 模式达三底两面. 6; 踢脚线; m; 10.00; 12.50; 125.00; 5; 3; 1; 0.5; 3; 0.9夹板基层红樱桃饰面. 7; 墙面顶面乳胶漆; m2; 18.00; 17.00; 306.00; 4; 5; 8; 批灰两遍，模式达乳胶漆滚涂两遍. 小计; 5165.44. 八、; 门、门套工程. 1; 门安装; 扇; 5.00; 50.00; 250.00; 50; 红樱桃饰面. 2; 红樱桃饰面门套; m; 53.00; 64.00; 3392.00; 35; 9; 1; 1; 18; 红樱桃饰面，6cm门套线. 3; 大理石窗台板暂定; 块; 1.00; 235.00; 235.00; 150; 30; 3; 2; 50. 4; 红樱窗台板暂定; 块; 1.00; 100.00; 100.00. 5; 门套窗台板油漆; m2; 22.00; 35.00; 770.00; 15; 8; 12; 模式达三底两面. 6; 门上油漆; m2; 24.00; 35.00; 840.00; 15; 8; 12; 模式达三底两面. 小计; 5587.00. 九、; 小五金工程. 1; 房门合页; 付; 5.00; 12.00; 60.00; 12. 2; 门碰; 只; 5.00; 8.00; 40.00; 4. 3; 抽屉轨道; 付; 40.00; 10.00; 400.00; 8; 暂计. 4; 暗铰链; 只; 250.00; 3.00; 750.00; 3; 暂计. 小计; 元; 1250.00. 十、; 水电工程及其他. 1; 15路空气开关配电箱; 组; 1.00; 150.00; 150.00. 2; 正泰漏电保护器及总开; 套; 1.00; 180.00; 180.00. 3; 中策接地线; 卷; 3.00; 70.00; 210.00. 4; 电话线、电视线; 组; 1.00; 350.00; 350.00. 5; 网络线; m; 50.00; 2.00; 100.00. 6; 中策电线1.52单芯线; 卷; 8.00; 48.00; 384.00. 7; 中策电线2.52单芯线; 卷; 5.00; 70.00; 350.00. 8; 粉线槽; 组; 1.00; 50.00; 50.00. 9; 暗盒地漏等水电辅助材料; 组; 1.00; 180.00; 180.00. 10; 伟星管及配件; 组; 1.00; 800.00; 800.00. 11; 下水管及辅材; 组; 1.00; 250.00; 250.00; 不含三角阀及下水软管. 12; PVC穿管及配件; 组; 1.00; 350.00; 350.00. 13; 开关面板插暂定; 只; 40.00; 10.00; 400.00; 新款松日86型暂计. 14; 水电人工工资; 项; 1.00; 2360.00; 2360.00. 小计; 6114.00. 十一、; 其他工程. 1; 垃圾清运; 项; 1.00; 350.00; 350.00; 运往小区指定点. 2; 材料运输; 项; 1.00; 300.00; 300.00. 3; 材料搬运; 项; 1.00; 500.00; 500.00. 4; 零星修补; 项; 1.00; 500.00; 250.00. 5; 包水管; 根; 3.00; 50.00; 150.00. 6; 敲墙; m2; 10.00; 40.00; 400.00. 7; 砌墙; m2; 5.00; 50.00; 250.00. 8; 粉刷; m2; 10.00; 15.00; 150.00. 小计; 2350.00. 直接费：; 元; 54450.09. 管理费（4%）：; 元; 2178.00; 不含税金，税金代收代缴. 总造价; 元; 56628.10. 备注事项：. 1.本预算根据现有图纸预算，不列入项目均不在总价中。单价不变，工程量按实结算，多退少补。. 2.家具饰面采用红樱桃价格为43元/张，9夹板30元/张,5夹板23元/张。. 3.杭产“中策”电线PVC穿管，10路线。. 4.弹簧合页采用"南方",抽屉轨道采用"川湖".贵重物品安装尽可能由供货方专业安装。. 5.实际施工中如设计图纸及预算不符时，应签联系单。图纸尺寸由甲方提供。. 6.预算单价组成参考市场行情价，结合实际情况制定。预算单价包含主材，辅材，人工，机械，损耗，. 不可预计费用，管理费用等。板材补差价以实际购买量及购买单价与预算板材单价补差价。. 7.设计图纸如与预算不同，以预算为准。. 8.灯具，洁具，水龙头，厨卫五金，门锁，家电，窗帘等主材由客户自购。. 9.施工用水电由甲方提供，乙方不得使用电炉等大功率电器。. 10.预算表内容决算竞价超预算总价1%，超出费用由乙方承担。..