青岛中宇环保科技有限公司

联系电话：0532-85172858

传   真：0532-85172827

公司地址：青岛胶南市临港工业园前湾港路929号

Http：//www.zhongyuhuanbao.com

E-mail：zhongyuhuanbao@126.com

产 品 合 格 证

本产品经质量检验符合《水处理设备》标准、设计图样和技术条件的要求，准予出厂。

产品名称

型号规格      PP-1000

出厂编号     ZY-201109

- 检 验 员

出厂日期  2012 年5 月

一、简介

采用无毒无味的聚丙烯原料，通过多层连续挤出滤芯成型技术结合最新熔喷超细纤维技术，经熔融、喷射、牵引、接收而制成的各种管状滤芯，其聚丙烯超细纤维在空间依靠自粘合相互缠结形成三维曲径微孔结构，具有表面积比大、孔隙率高（≥80%）、孔径小（≤1μm）的优点，优良的过滤性能远远高于其它普通过滤材料。

二、产品参数

滤芯形式：无卡头、无骨架

滤芯长度：1米

过滤精度：5µm

产品材质：PP

最高承压：4kgf/cm2

最大压降：2kgf/cm2

三、经质检部检测，本系列产品各项指标均符合要求，准予出厂。