# 建设工程项目规划公示内容及公示牌制作标准

建设工程项目规划方案公示牌制作标准 1、公示牌规格:

画面宽度为4米，高度为3米，画面面积12平方米。框架总宽度4.2米，画面距地面1.2米。

2、 公示牌用料:

公示牌画面采用彩色喷绘，清晰度在600线以上，公示牌框架用方管(4×30×50MM)焊接，衬板为白铁皮(0.5×18MM)双面铆合，四周不锈钢包边，立柱内套钢管高度分别为:4M、1.5M，直径为89MM、76MM,外层采用不锈钢管(89×0.1×4MM)，框架用螺钉固定，地角采用浇筑固定(40×70MM)。 3、制作要求:

建设单位必须按照以上标准进行制作，公示牌自工程开工前设定，工程竣工验收后拆除，设立期间如发生损坏或倾覆等现象，建设单位必须在5日内恢复。

禹城市规划局